## Feuil1
analog pressure (bar) | measure value 1 | Measured value 2 | Measured value 3
0 | 8 | 0 | 3
0.1 | 53 | 42 | 51
0.2 | 102 | 92 | 96
0.3 | 147 | 135 | 145
0.4 | 193 | 182 | 190
0.5 | 235 | 224 | 232
0.6 | 276 | 269 | 276
0.7 | 326 | 309 | 319 | 454.21
457.36
446.86
452.81
0.0022084